실내 환기 수칙

데이음주간보호센터

쾌적하고 안전한 실내환경을 위해 매일 정해진 시간에 환기를 실시합니다.

1. 환기의 필요성

- 밀폐된 실내에는 이산화탄소, 미세먼지, 곰팡이, 바이러스 등 오염물질이 쌓입니다.

- 정기적인 환기는 호흡기 질환과 감염병(코로나19, 인플루엔자 등) 전파 위험을 낮춥니다.

- 신선한 공기 유입으로 실내 냄새를 제거하고 수급자에게 쾌적한 생활환경을 제공합니다.

2. 환기 방법

- 바깥 공기와 직접 접하는 창문을 열어 자연환기를 실시합니다.

- 공기가 통하도록 맞은편 창문·출입문을 함께 열어 맞통풍(대각선 환기)을 합니다.

- 기저귀 교체 후, 식사시간 이후에는 추가로 환기합니다.

- 겨울철 등 추운 날에는 짧게 자주 환기하고, 환기 중 수급자의 보온에 유의합니다.

- 급·배기가 가능한 기계식 환기설비를 사용하는 경우 이를 가동하여 환기할 수 있습니다.

3. 환기 횟수 및 시간

| 구 분 | 기 준 |
| --- | --- |
| 환기 횟수 | 1일 3회 이상 (오전·오후 정기 실시) |
| 회당 환기 시간 | 1회당 10분 이상 |

▶ 권장 환기 시간표 (예시)

| 구분 | 1차 | 2차 | 3차 |
| --- | --- | --- | --- |
| 환기 시간 | 09:00~09:10 | 13:00~13:10 | 15:30~15:40 |

※ 위 시간은 예시이며, 기관 운영 상황에 맞게 조정하되 1일 3회·회당 10분 이상 기준은 반드시 지킵니다.

4. 환기 실시 및 기록

- 환기 담당자는 매일 정해진 시간에 환기를 실시합니다.

- 환기 실시 후 「실내환기 일일 점검표」에 날짜와 환기 시작시간을 기록합니다.

- 여러 층을 사용하는 경우 각 층마다 점검표를 비치하고 층별로 환기·기록합니다.

근거: 노인장기요양기관 정기평가 지표(주야간보호9) 기준②, 노인복지법 시행규칙 제29조 [별표9], 질병관리청 환기방법 안내

데이음주간보호센터